团体标准图集 编号：

# 医院建筑用门应用指南

## （征求意见稿）

北京市医院建筑协会   中国建筑金属结构协会

##### 前  言

医院是具有特定功能的一类公共建筑，建筑内外各分区需要不同功能的门，包含：出入口及通道大门（平滑门/平开门/旋转门/紧急疏散门 /闸机/停车管理系统等）、病房及手术室门（钢质门/木质门/钢木复合门/树脂门/气密门等）、防护门（防火门/防盗门/防火卷帘门/防辐射门 /电磁屏门/防护密闭门/防爆波活门等）、围墙大门（平移门/伸缩门/栏杆机/升降柱等）、车库及仓储门（滑升门/推拉门/卷帘门/快卷门等）、 其他门（管道井门/设备间门/配电室门）等，品种繁多。 目前医院建筑用门的设计选型、使用管理仅可参考有关的通用和民用要求，亟待编制 一部医院建筑用门应用选型的图集式指南。

为了方便医院建筑设计、施工、使用等单位对医院常用门型的选用，由中国建筑金属结构协会钢木门窗委员会、 自动门电动门分会，联合 北京市医院建筑协会，会同医院建筑设计院、医院建筑用门生产企业等相关单位，依据相关国标和行标，并参考发达国家经验，联合编制《医 院建筑用门应用指南》，配以大量图示及实物照片，适用于医院建设单位和设计、施工、监理、验收等相关人员使用。

本指南依据北京市医院建筑协会（京医建协办〔2023〕01 号）文件编制，主要内容：产品简介、适用范围、规格型号、选用表、立面剖面 图、结构详图、使用维护方法等。

本指南的某些内容可能涉及专利。本指南的发布机构不承担识别专利的责任。

本指南共分为 3 部分，第 1 部分：医疗功能区用门；第 2 部分：公共区域用门；第 3 部分：户外及其他门。

本部分主要起草人： 本部分审查人：